АКТ ОСМОТРА

«        »                          2026 г.                                                              ООО «Компания Дизель»

М.П.

Наименование

эксплуатирующей ____________________________________________________________

организации. ________________________________ ________________________________

Место осмотра, адрес:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Информация об изделий:

Марка изделия:                                                                     № ___________________________

Модель двигателя:                                   	                         № ___________________________

Модель генераторa:                                                              № ___________________________

Наработка на момент осмотра:                           м/час.

Осмотр ДВС:

| Наименование | Заключение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Проверка на наличие утечек тех. жидкостей |  |  |
| Проверка состояния приводных ремней |  |  |
| Проверить состояние рукавов / патрубков (воздушная сист., водяная сист., топливн. сист. |  |  |
| Проверка воздушного фильтра (считывание показаний индикатора при его наличий) |  |  |
| Осмотр системы отвода выхлопных газов |  |  |
| Осмотр радиатора |  |  |
| Проверка уровня масла |  |  |
| Проверка состояния ЦПГ |  |  |
| Проверка состояния блока двигателя |  |  |
| Проверка состояния топливной системы |  |  |

Осмотр эл. части:

| Состояние кабельных линий (ДЕС-Генератор) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состояние соединительных клем |  |  |
| Проверка работоспособности доп оборудования |  |  |
| Подогреватель О/Ж электрический |  |  |
| Подогреватель О/Ж дизельный |  |  |
| Подзарядное уст-во |  |  |

Осмотр Блок-контейнера

| Состояние блок контейнера |  |  |
| --- | --- | --- |
| Состояние аварийного освещения |  |  |
| Состояния системы пожаротушения |  |  |

Проверка параметров ДГУ:

| Нагрузка, кВт | Частота вращения, об/мин | Частота тока, Гц | Напряжение, В |  |  | Сила тока, А |  |  | Тем-ра ОЖ,°C | Давл. Масла бар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A-В | B-С | C-А | A | B | C |  |  |

Примечание:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Рекомендаций:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Исполнитель:

| (Наименование организации, должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребитель: |  |  |  |  |
| (Наименование организации, должность) |  | (Ф.И.О.) |  | (Подпись) |