Обмотки с  сопротивлением больше  1МОм  считаются хорошо изолированными.

Если сопротивление меньше 1Мом, для восстановления  требуемого сопротивления обмотки необходимо высушить (например, в печи при температуре 60-80 °С или подачей от вспомогательного источника  на обмотку  тока необходимой силы).

Также необходимо  проверить, что все металлические детали и заземление (заземлитесь) всего агрегата подсоединены к цепи заземления, удовлетворяющей всем законодательным требованиям.